08.12.2017.

В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Уральском федеральном округе, специалистами Межрегионального управления № 32 ФМБА России с 14.11.2017 года по 08.12.2017 года проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального унитарного предприятия городского округа Заречный «Теплоснабжение» (МУП ГО Заречный «Теплоснабжение»). Основные виды деятельности - забор, очистка и распределение воды, сбор и обработка сточных вод на территории г. Заречный, с. Мезенское, д. Курманка, микр. Муранитный.  Местонахождение МУП ГО Заречный «Теплоснабжение»: 624247, Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 38.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, а именно: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.5.980-00  «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.6.1.2523 -09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий». По результатам проведенной плановой выездной проверки в отношении юридического лица и  должностного лица – директора  МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ об административном правонарушении. Юридическому лицу МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» выдано 3 предписания должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле в Межрегиональном управлении № 32 ФМБА России.