Приложение

к Порядку организации и осуществления мероприятий

по профилактике нарушений обязательных требований, утвержденному

приказом ФМБА России

от 15 февраля  № 30

Отчет о проведенных мероприятиях

по профилактике нарушений обязательных требований

за 1-е полугодие 2019 года  (указать нужное)

________________Межрегиональное управление № 32 ФМБА России__

(наименование территориального органа ФМБА России)

Таблица 1

Сведения о проведенных мероприятиях по профилактике

нарушений обязательных требований

| № п/п | Наименование мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований | Показатель |
| --- | --- | --- |
| I. | Программа профилактики нарушений |  |
| 1. | На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещена программа профилактики нарушений | да |
| II. | Размещение перечней нормативных правовых актов |  |
| 1. | На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены актуальные перечни нормативных правовых актов | да |
| 2. | На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены проверочные листы (списки контрольных вопросов) для целей самопроверки подконтрольных субъектов на официальных сайтах ФМБА России и его территориальных органов | да |
|  | по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору | да |
|  | по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов | нет |
| III. | Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований |  |
| 1. | Территориальным органом ФМБА России подготовлены руководства по соблюдению обязательных требований: |  |
|  | по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору | да/нет |
|  | по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов | да/нет |
| 2. | На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены руководства по соблюдению обязательных требований | да/нет |
| 3. | Территориальным органом ФМБА России проведены мероприятия по обсуждению актуальных вопросов соблюдения обязательных требований в формате: |  |
|  | публичных обсуждений | 1/10/26 |
|  | конференций | 0/0 |
|  | семинаров | 0/0 |
|  | другие | 5/20/24 |
| 4. | Территориальным органом ФМБА России проведена разъяснительная и консультационная работа по вопросам соблюдения обязательных требований: |  |
|  | очно | 31 |
|  | другое (указать) | 0 |
|  | через СМИ: | 5 |
|  | телевидение | 0 |
|  | печатные издания | 4 |
|  | Интернет-издания | 1 |
|  | другое (указать) | 0 |
| 4.1. | Территориальным органом ФМБА России размещены ответы на вопросы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: |  |
|  | на официальном сайте территориального органа ФМБА России | нет |
|  | в СМИ | нет |
| 5. | Территориальным органом ФМБА России размещены сообщения о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и комментарии к ним, об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие: |  |
|  | по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору: | да |
|  | на официальном сайте территориального органа ФМБА России | да |
|  | в печатных СМИ | нет |
|  | на средствах наглядного информирования | нет |
|  | по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов | нет |
|  | на официальном сайте территориального органа ФМБА России | нет |
|  | в печатных СМИ | нет |
|  | на средствах наглядного информирования | нет |
| 6. | Территориальным органом ФМБА России размещены рекомендации о проведении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями необходимых организационных, технических мероприятий или иных мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований: |  |
|  | по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору: | да |
|  | на официальном сайте территориального органа ФМБА России | да |
|  | в печатных СМИ | нет |
|  | на средствах наглядного информирования | нет |
|  | по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов | нет |
|  | на официальном сайте территориального органа ФМБА России | нет |
|  | в печатных СМИ | нет |
|  | на средствах наглядного информирования | нет |
| IV. | Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) |  |
| 1. | Территориальным органом ФМБА России проведен сбор и обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) | да |
| 2. | Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проведены обжалования результатов мероприятий по контролю, проведенных территориальным органом ФМБА России: |  |
|  | в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, из них: | 0 |
|  | в досудебном порядке | 0 |
|  | в судебном порядке | 0 |
|  | в рамках государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, из них: | 0 |
|  | в досудебном порядке | 0 |
|  | в судебном порядке | 0 |
| 3. | Территориальным органом ФМБА России подготовлен обзор практики осуществления государственного контроля (надзора) с указанием проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований: |  |
|  | по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору | да |
|  | по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов | да |
| 4. | На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены обзоры практики осуществления государственного контроля (надзора) | да |
| V. | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований |  |
| 1. | Территориальным органом ФМБА России выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований: |  |
|  | в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе в отношении: | 6 |
|  | организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты | 1 |
|  | организаций с химически опасными объектами, из них: | 0 |
|  | объектов по уничтожению химического оружия, бывшие объекты по разработке и производству химического оружия | 0 |
|  | организаций, на которых осуществляется производство, использование, транспортировка, хранение, испытание и утилизация компонентов ракетных топлив, а также изделий с компонентами ракетных топлив | 0 |
|  | производственных объектов, научно-исследовательских институтов и лабораторий, осуществляющих работы с микроорганизмами 1 - 4 групп патогенности | 0 |
|  | объектов подготовки и выполнения космических полетов (космические аппараты, орбитальные станции, космические модули) | 0 |
|  | организаций, осуществляющих работы с источниками ионизирующего излучения | 0 |
|  | организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения | 0 |
|  | организации, осуществляющие деятельность в сфере образования | 1 |
|  | предприятий по производству пищевых продуктов | 0 |
|  | предприятий, предоставляющих услуги общественного питания | 1 |
|  | предприятий торговли пищевыми продуктами | 0 |
|  | предприятия коммунально-бытового обслуживания | 2 |
|  | в рамках государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, в том числе в отношении: | 0 |
|  | организаций, осуществляющих заготовку, хранение, транспортировку донорской крови и ее компонентов | 0 |
|  | организаций, осуществляющих заготовку, хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов | 0 |
|  | организаций, осуществляющих хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов | 0 |

Таблица 2

Сведения о практике осуществления

государственного контроля (надзора)

| I. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 4 | 1 | 3 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования | 2 | 1 | 1 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 3 | 1 | 2 |
| Общее количество выявленных правонарушений | 6 | 2 | 4 |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок | 3 | 1 | 2 |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 2 |  | 2 |
| предупреждение | 1 |  | 1 |
| административный штраф | 1 |  | 1 |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей | 10 |  | 10 |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей | 10 |  | 10 |
| 2. Организации с химически опасными производствами и объектами |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок |  |  |  |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 3. Объекты по уничтожению химического оружия, бывшие объекты по разработке и производству химического оружия |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок |  |  |  |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 4. Организации, на которых осуществляется производство, использование, транспортировка, хранение, испытание и утилизация компонентов ракетных топлив, а также изделий с компонентами ракетных топлив |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок |  |  |  |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 5. Производственные объекты, научно-исследовательские институты и лаборатории, осуществляющие работы с микроорганизмами 1 - 4 групп патогенности |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок |  |  |  |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 6. Объекты подготовки и выполнения космических полетов (космические аппараты, орбитальные станции, космические модули) |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок |  |  |  |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 7. Организации, осуществляющие работы с источниками ионизирующего излучения |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 3 |  | 3 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования | 1 |  | 1 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 1 |  | 1 |
| Общее количество выявленных правонарушений | 1 |  | 1 |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок | 1 |  | 1 |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 1 |  | 1 |
| предупреждение | 1 |  | 1 |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 8. Организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 4 | 2 | 2 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования | 2 | 2 |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 4 | 2 | 2 |
| Общее количество выявленных правонарушений | 25 | 19 | 6 |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок | 4 | 2 | 2 |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 6 | 4 | 2 |
| предупреждение | 3 | 3 |  |
| административный штраф | 3 | 1 | 2 |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей | 17 | 1 | 16 |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей | 16 |  | 16 |
| 9. Организации, осуществляющие деятельность в сфере образования |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 4 | 1 | 3 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования | 1 | 1 |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 1 | 1 |  |
| Общее количество выявленных правонарушений | 11 | 11 |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок | 2 | 2 |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 2 | 2 |  |
| предупреждение | 1 | 1 |  |
| административный штраф | 1 | 1 |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей | 1 | 1 |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 10. Предприятия по производству пищевых продуктов |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 0 | 0 | 0 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 11. Предприятия, предоставляющие услуги общественного питания |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 5 | 1 | 4 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования | 2 | 1 | 1 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 3 | 1 | 2 |
| Общее количество выявленных правонарушений | 58 | 28 | 30 |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок | 5 | 2 | 3 |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 6 | 3 | 3 |
| предупреждение | 1 | 1 |  |
| административный штраф | 5 | 2 | 3 |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей | 46,5 | 31 | 15,5 |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей | 15,5 |  | 15,5 |
| 12. Предприятия торговли пищевыми продуктами |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок |  |  |  |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 13. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 2 |  | 2 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 1 |  | 1 |
| Общее количество выявленных правонарушений | 1 |  | 1 |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок | 1 |  | 1 |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 1 |  | 1 |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф | 1 |  | 1 |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей | 10 |  | 10 |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| II. Государственный контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов |  |  |  |
| 1. Организации, осуществляющие заготовку, хранение, транспортировку донорской крови и ее компонентов |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 2. Организации, осуществляющие заготовку, хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Количество проверок | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| 3. Организации, осуществляющие хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов |  |  |  |
| Показатели | Всего | Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Количество проверок | 0 | 0 | 0 |
| Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования |  |  |  |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения |  |  |  |
| Общее количество выявленных правонарушений |  |  |  |
| Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок |  |  |  |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| административный штраф |  |  |  |
| административное приостановление деятельности |  |  |  |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |
| Общая сумма взысканных административных штрафов, тысяч рублей |  |  |  |

Обобщение территориальным органом ФМБА России практики осуществления государственного контроля (надзора)

При обобщении территориальным органом ФМБА России практики осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора выявлены:

А) наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований (нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов мероприятий по контролю) (с указание структурных единиц нормативных правовых актов) и возможные мероприятия по их устранению:

Организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты

| № | Выявленные нарушения | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования пункт СанПиН | Профилактические мероприятия по их недопущению (в соответствии с пунктами санитарных правил) «Как делать нужно (можно)» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сотрудник предприятия (женщина 1983г.р.) при проведении радиационного контроля не была обеспечена дополнительным дозиметром для контроля эквивалентной дозы на поверхности нижней части области живота. | п. 3.1.8 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", п. 1.1.СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). | Сотрудники предприятия (женщины определенного возраста) при проведении радиационного контроля должны быть обеспечены дополнительными дозиметроми для контроля эквивалентной дозы на поверхности нижней части области живота. |
| 2 | Лабораторное подразделение организации, осуществляющее радиационный контроль не аккредитовано в установленном порядке. | с требованиями п. 6.8 СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ», утв. и введ. в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 29.05.2007 №30, п. 9.1 методических указаний МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования», утв. 22.04.2016 Главным государственным санитарным врачом ФМБА России В.В. Романовым, п. 9.1 МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования», утв. 18.05.2016 Главным государственным санитарным врачом ФМБА России В.В. Романовым, п. 50 МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический контроль внутреннего профессионального облучения. Общие требования», утв. 06.11.2014 Главным государственным санитарным врачом ФМБА России В.В. Романовым». | Лабораторные подразделения организации, осуществляющие радиационный контроль должны быть аккредитованы в установленном порядке. |
| 3 | Вентиляция одного из зданий не соответствует требованиям. | пункты 10.2, 10.4, 10.9, 10.10, 10.14, 10.20, 10.21 СанПиН 2.6.1.23-03 «Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения» (СП ИР-03), утв. и введ. в действие с 20 июня 2003 г. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко № 67 от 28.04.2003; п. 3.9.14 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), утв. и введ. в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 40 от 26.04.2010; п. 12.49 СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» (СПП ПУАП-03), введ. в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 6 от 04.02.2003. | Параметры работы вентиляции должны обеспечивать требуемые показатели. |
| 4 | На рабочих местах предприятия, измеренные значения плотности магнитного потока в диапазоне частот (5-2000) Гц выше предельно допустимых уровней. | п.2.8. СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" | на рабочих местах сотрудников предприятия должен быть обеспечен контроль за параметрами вредных производственных факторов. |
| 5 | Поверхности и их сочленения помещений имеют выбоины, трещины и неровности. | п..16 СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СП АС-03), введ. в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 69 от 28.04.2003. | Своевременно проводить косметический ремонт производственных помещений. |

Организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения

| № | Выявленные нарушения | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования пункт СанПиН | Профилактические мероприятия по их недопущению (в соответствии с пунктами санитарных правил) «Как делать нужно (можно)» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В процедурном кабинете отделения лечебного учреждения нарушены требования к сбору медицинских отходов - контейнер для сбора острого инструментария не меняется каждые 72 часа, | п.3.7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и подтверждается маркировкой контейнера датой 05.03.2019 года (обследование проводилось 12.03.2019 года); | Обеспечить смену контейнер для сбора медицинских отходов (острого инструментария) каждые 72 часа. |
| 2 | В лечебном учреждении не проводится контроль эффективности дезинфекции эндоскопов. | п.2.34. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность». | В лечебном учреждении должен проводится контроль эффективности дезинфекции эндоскопов |
| 3 | В отделении функциональной диагностики лечебного учреждения помещение, где готовятся дезинфицирующие растворы для обработки поверхностей, не имеет условий для естественного проветривания и не оборудовано механической приточно-вытяжной вентиляцией | р. I. п. 6.4. и 6.5., 6.29. требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» и р.2. п. 2.12 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». | В помещении, где готовятся дезинфицирующие растворы должны быть обеспечены условия для проведения естественной вентиляции или установлена вентиляционная система. |
| 4 | Измеренные значения напряженности электрического поля в диапазоне частот (5-2000) Гц на рабочих местах пользователей ПК выше допустимых уровней; измеренные значения плотности магнитного потока в диапазоне частот (5-2000) Гц | п.7.1.1.СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». | на рабочих местах медицинских работников должен быть обеспечен контроль за параметрами вредных производственных факторов. |
| 5 | Измеренные значения искусственной освещённости при общем освещении на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ ниже допустимых значений | п. 7.5 (приложение 5) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность». | на рабочих местах медицинских работников должен быть обеспечен контроль за параметрами вредных производственных факторов. |
| 6 | В медицинской организации, осуществляющей хранение ИЛП на четвертом уровне «холодовой цепи», старшая медицинская сестра, как ответственное лицо за хранение ИЛП, не прошла инструктаж по вопросам обеспечения сохранности качества препарата и защиты его от воздействия вредных факторов окружающей среды. (сведения о проведения инструктажа, а также отметка о проведении инструктажа в специальном журнала отсутствуют). | п. 2.4. СП 3.3.2.3332-16. | ответственное лицо за хранение ИЛП, должно проходить инструктаж по вопросам обеспечения сохранности качества препарата и защиты его от воздействия вредных факторов окружающей среды. |
| 7 | Для проведения манипуляций с вакцинами стол в кабинете вакцинопрофилактики не промаркирован. | п. 3.28. СП 3.3.2342-08. | Для проведения манипуляций с вакцинами стол в кабинете вакцинопрофилактики должен быть промаркирован. |
| 8 | В системе «холодовой цепи» на четвертом уровне при хранении ИЛП в холодильнике не предусмотрено использование термоиндикаторов (отсутствуют). | п. 7.22., п. 8.12.3. СП 3.3.2.3332-16. | В системе «холодовой цепи» на четвертом уровне при хранении ИЛП в холодильнике должны быть термоиндикаторы. |
| 9 | Хранение ИЛП, в т.ч. растворителей для вакцин, осуществляется на полках холодильника кабинета вакцинопрофилактики, полки холодильника с указанием вида размещаемых на них ИЛП не маркированы. | п. 8.12.4. СП 3.3.2.3332-16. | Хранение ИЛП, в т.ч. растворителей для вакцин должно осуществляется на полках холодильника кабинета, которые должны быть промаркированы. |
| 10 | В Журнале регистрации движения ИЛП, учет поступления и расхода вакцин лечебного учреждения не указаны (при поступлении) показания термоиндикаторов и их идентификационные номера. | п. 7.23., п. 8.1. СП 3.3.2.3332-16. | В Журнал регистрации движения ИЛП должно быть внесено: показания термоиндикаторов, их идентификационные номера. |
| 11 | Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной обработки высушивают на одноразовой пеленке на столе, а не в сушильном шкафу при температуре 850 . | п. 2.18. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» | Перед стерилизацией воздушным методом изделия медицинского назначения высушивать в сушильном шкафу при температуре 850 |
| 12 | Для контроля работы стерилизатора не используется физический метод (максимальные термометры). | п. 2.35. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» | Для контроля работы стерилизатора применять максимальные термометры. |

Предприятия, предоставляющие услуги общественного питания

| № | Выявленные нарушения | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования пункт СанПиН | Профилактические мероприятия по их недопущению (в соответствии с пунктами санитарных правил) «Как делать нужно (можно)» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в кафе «Т» индивидуальным предпринимателем не представлена. | статья 11, ч.ч. 1, 3 статьи 29, ч.ч. 1, 3 статьи 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.ч. 1, 2 статьи 22 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 1.5, 2.6, раздела III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.п. 14.1, 14.3, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | На предприятии должна быть разработана и утверждена «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
| 2 | Сотрудники кафе «Т» были приняты на работу без прохождения предварительного медицинского осмотра. | ч. 1, 3, 5 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 13.1, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, проходят предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. |
| 3 | Стены и потолки в помещениях предприятий общественного питания, обеспечивающих питание школьников, не позволяют проведение влажной уборки и дезинфекции: наблюдается по всей поверхности стен и потолков производственных помещений, складского помещения, коридора, коридора, комнаты персонала, стены моечного помещения отслоение краски и штукатурки, трещины керамической плитки, в том числе в холодильной камере. | п.п. 5.5, 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими красками для внутренней отделки. |
| 4 | Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом менее 20 мм от верха приемной воронки. | п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. |
| 5 | Согласно маркировочным ярлыкам на продукцию условия хранения картофеля и корнеплодов, капусты – при t от 00С до +100С и относительной влажности 85-90%, однако, в помещениях заготовочного цеха условия хранения овощей, установленные изготовителем, не соблюдаются: фактически хранение осуществляется при температуре выше +100С (в складских помещениях тепло). | п. 7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | В организациях общественного питания образовательных учреждений должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов. Картофель и корнеплоды хранят в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - в бочках, при температуре не выше 10 град. C. |
| 6 | В помещениях заготовочного цеха оценка качества полуфабрикатов с указанием времени изготовления продукта, его наименования, результатов органолептической оценки, включая оценку степени готовности, времени разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. изготовителя продукции, Ф.И.О. проводившего органолептическую оценку, ежедневно не проводится. | п. 9.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | Ежедневно проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. При этом указывается время изготовления продукта, его наименование, результаты органолептической оценки, включая оценку степени готовности, время разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. изготовителя продукции, Ф.И.О. проводившего органолептическую оценку. |
| 7 | Пищевые продукты и продовольственное сырье – молоко, мясо, кура, рыба, продукты бакалейной группы, поступающие в заготовочный цех, не сопровождаются документами (товарно-транспортные накладные, удостоверения о качестве и безопасности, удостоверения о качестве, декларации о соответствия), удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции (товарно-транспортные накладные (ТТН) ежедневно сдаются с бухгалтерию, дубликаты (копии) ТТН на пищеблоке не сохраняются). | п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 7.7., 7.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта. |
| 8 | Контроль за качеством поступающего в заготовочный цех яйца куриного пищевого не проводится (сведения в журнале бракеража пищевых продуктов отсутствуют). | п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 настоящих санитарных правил). |
| 9 | В производственном помещении осуществлялось хранение хлопьев овсяных «Геркулес» с нарушением сроков годности пищевого продукта, а именно: согласно сведениям маркировочного ярлыка, продукт изготовлен 13.06.2018, срок хранения 9 месяцев, то есть до 13.03.2019. | п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». | В организациях общественного питания образовательных учреждений должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов. При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. |
| 10 | Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний уборка производственных, вспомогательных, складских помещений во всех помещениях предприятия уборщицами не проводится (фактически уборка помещений осуществляется поварами, уборщицы в штате отсутствуют). | . п. 5.14 СП 2.3.6.1079-01. |  |

Б) данные, свидетельствующие о наличии различных подходов к применению и иные проблемные вопросы применения обязательных требований: в настоящее время у сотрудников управления нет.

В) проблемные вопросы организации и осуществления государственного контроля (надзора): с учетом предстоящих конструктивных изменений в контрольно надзорной деятельности, предложений нет.

При обобщении территориальным органом ФМБА России практики осуществления государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов: Проверки в сфере государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в первом полугодии 2019 году не проводились.

И.о. Руководитель Межрегионального

управления № 32 ФМБА России –

Главный государственный санитарный врач

по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области                                     О.Л. Шклярова